西院区消防维修施工报价单

供应商：

联系人：

电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 排烟防火阀 | | 套 | 2 |  |  | 整套设备、含机构 |
| 2 | 排烟防火阀机构 | | 套 | 4 |  |  | 含拆除、安装、调试 |
| 3 | 风机控制柜 | | 台 | 2 |  |  | 含3C认证，IP55防护等级，双电源 |
| 4 | 防  排  烟  风  机 | 风机 | 台 | 1 |  |  | 含风机（27000m³/H风量，7.5KW电机），排烟防火阀及机构、镀锌管道(前圆后方）、现场加工（工具、运费）、法兰（现场对接）、防虫网、拆除风机及管道（含工具及人工）、搬运、现场施工安装风机，风机管道防水，电源连接、远控连接调试。 |
| 防火阀 | 套 | 1 |  |
| 风道及加工 | 项 | 1 |  |
| 风道、风机拆除 | 项 | 1 |  |
| 施工、调试 | 项 | 1 |  |
| 屋面防水 | 项 | 1 |  |
| 5 | 外挂风机固定 | | 套 | 1 |  |  | 含辅材、角铁、焊机、人工 |
| 6 | 卷帘门控制箱 | | 套 | 2 |  |  | 含整套箱子及备用电池 |
| 7 | 卷帘门电机 | | 套 | 1 |  |  | 含拆除旧、安装新、限位调试 |
| 8 | 回路板 | | 套 | 1 |  |  | 双回路板、匹配主机、含调试 |
| 8 | 辅材 | | 项 | 1 |  |  | 各项配件及工具 |
| 9 | 合计 | |  | | | |  |